## Słubice, dnia 27.09.2010 r.

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n:

Remont kapitalny przepompowni ścieków w Słubicach.

Stosownie do art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ), udzielamy odpowiedzi na zgłoszone przez wykonawcę zapytanie:

Pytanie 1

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN ( normy zharmonizowane ), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź

W odniesieniu do prowadzonego postępowania obowiązują w całości rygory wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 30.

Pytanie 2

W myśl art.8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006, zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania  zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź

Zamawiający wymagał będzie stosownego oświadczenia dotyczącego zastosowanych wyrobów od Wykonawców  robót.