Zał. Nr 3 do SIWZ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza

warstwa	                                           m2

699.06	m2

RAZEM	699.060

2 d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna

warstwa	                                          m2

699.06	m2

RAZEM	  699.060

3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów

ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się

do      użytku	m2

  - m2

RAZEM	118.550

4 d.1	KNR-W 2-15 0216-04

analogia 	            Demontaż wpustów żeliwnych  dachowych o śr. 150 mm

kpl

8	kpl

RAZEM	8.000

5 d.1	Wywóz i utylizacja papy z rozbiórki	m3

10.49	m3

RAZEM	10.490

6 d.2	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów o pow. ponad 100 m2 papą termozgrzewalną

podkładową  na podłożu betonowym	m2

  - m2

  - RAZEM	699.060

7 d.2	KNR 0-22 0527-01analogia	Gruntowanie podłoży preparatami Siplast Primer m2

699.06	m2

RAZEM	699.060

8 d.2	KNR 0-22 0528-02	Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 papą termozgrzewalną	m2

699.06	m2

RAZEM	699.060

9 d.2	KNNR 2 0504-0210	Obróbki z blachy stalowej  powlekane , przy szerokości w rozwinięciu

ponad    25 cm	m2

118.55	m2

RAZEM	118.550

10 d.2	KNR-W 2-15 0216-04

analogia 	             Montaż wpustów żeliwnych  dachowych podgrzewanych

kpl

8	kpl

RAZEM	8.000

11 d.2	KNR-W 2-15 0216-04

analogia 	             Montaż zasilania do wpustów dachowych podgrzewanych kpl

8	kpl

RAZEM	8.000

12 d.2	KNR-W 2-02 0533-01

analogia	             Montaż daszków na rurach wywiewnych 	szt.

10	szt.

RAZEM	10.000