Załącznik nr 1do zapytania ofertowego Opis Przedmiotu Zamówienia

# 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich wraz z czyszczeniem przewodów kominowych w wybranych budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Słubice, w ramach projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

# 2. Cel realizacji zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektów poprzez okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych oraz wykonanie czyszczenia przewodów kominowych, a także wypełnienie obowiązków właściciela / zarządcy wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisów przeciwpożarowych.

Realizacja zamówienia ma służyć w szczególności zapobieganiu pożarom, zaczadzeniom, awariom przewodów kominowych oraz zapewnieniu prawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji związanych z odprowadzaniem spalin, dymu i wentylacją w budynkach objętych zamówieniem.

# 3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich wraz z czyszczeniem przewodów kominowych w liczbie szacunkowej 72 (słownie: siedemdziesiąt dwa) budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Słubice, z możliwością zwiększenia liczby budynków objętych zamówieniem w przypadku dostępności środków finansowych oraz wystąpienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego. Szczegółowy wykaz budynków / obiektów objętych zamówieniem zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy oraz stanowić będzie załącznik do umowy.

# 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) sprawdzenie drożności i szczelności przewodów kominowych;

2) sprawdzenie prawidłowości podłączeń, w tym:

a) ilości i rodzaju podłączeń,

b) stanu technicznego drzwiczek rewizyjnych,

c) prawidłowości zainstalowanych kratek wentylacyjnych,

d) zapewnienia cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach;

3) sprawdzenie ciągu kominowego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;

4) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem, w tym:

a) głowic kominowych,

b) ścian kominowych nad dachem i na poddaszu,

c) nasad kominowych,

d) prawidłowości wylotów powietrza;

5) sprawdzenie prawidłowości dostępu do badań przewodów kominowych oraz stanu włazów, drabin i ław kominiarskich;

6) czyszczenie przewodów kominowych objętych zamówieniem, w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz wynikającym z rodzaju i stanu technicznego przewodów, w szczególności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;

7) usunięcie zanieczyszczeń powstałych w toku czyszczenia przewodów kominowych oraz pozostawienie miejsca wykonywania usługi w stanie uporządkowanym;

8) potwierdzenie wykonania czyszczenia przewodów kominowych w protokole z przeglądu / dokumentacji pokontrolnej, ze wskazaniem rodzaju czyszczonych przewodów oraz daty wykonania czynności;

9) sporządzenie protokołów z przeglądu kominiarskiego w systemie CEEB

10) przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych przez osoby uprawnione, zgodnie z art. 62 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2025.1673), tj.:

a) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,

b) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

# 5. Wymagania dotyczące Wykonawcy / personelu Wykonawcy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- posiada uprawnienia / kwalifikacje do wykonywania kontroli przewodów kominowych zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2025.1673), tj.:

– kwalifikacje mistrza kominiarskiego w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
– albo uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, jeżeli zakres kontroli obejmuje również przewody / kominy wymagające takich uprawnień;

2) dysponuje osobami posiadającymi ww. kwalifikacje, które będą bezpośrednio wykonywać przeglądy oraz czyszczenie przewodów kominowych. Zmiana osoby skierowanej do realizacji zamówienia wymaga uprzedniego poinformowania Zamawiającego i wykazania, że nowa osoba posiada kwalifikacje lub uprawnienia wymagane dla powierzonych jej czynności;

3) posiada doświadczenie w wykonywaniu okresowych kontroli przewodów kominowych oraz usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych;

4) sporządza z przeprowadzonych przeglądów protokoły dla każdego budynku / lokalu, zawierające co najmniej:

– datę kontroli,

– oznaczenie obiektu,

– zakres wykonanych czynności,

– ocenę stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

– informację o wykonanym czyszczeniu przewodów kominowych,

– wykaz stwierdzonych nieprawidłowości,

– zalecenia pokontrolne,

– podpis osoby uprawnionej;

5) przeprowadza przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz przepisami przeciwpożarowymi;

6) posiada aktualne ubezpieczenie OC działalności w zakresie prowadzonej działalności związanej z usługami kominiarskimi / kontrolami przewodów kominowych;
7) zapewni terminową realizację usługi oraz współpracę z Zamawiającym przy ustalaniu harmonogramu wejść do budynków / lokali.

Zamawiający może wymagać od Wykonawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC.

# 6. Forma i zakres opracowania

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów kominowych w obiektach wskazanych przez Zamawiającego, wykonania czyszczenia przewodów kominowych objętych zamówieniem oraz sporządzenia dokumentacji pokontrolnej w zakresie wymaganym przepisami prawa.

6.1. Zakres opracowania / zakres usługi

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.2025.1673);

2) sprawdzenie drożności przewodów, szczelności przewodów, prawidłowości ciągu kominowego, stanu technicznego przewodów kominowych i elementów z nimi związanych, prawidłowości podłączeń urządzeń do przewodów kominowych, stanu kratek wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych i innych elementów instalacji objętych kontrolą oraz występowania nieprawidłowości mogących powodować zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia;

3) wskazanie stwierdzonych usterek, nieprawidłowości i zagrożeń oraz określenie zaleceń pokontrolnych, w tym ewentualnych robót naprawczych, konserwacyjnych;

4) wykonanie czyszczenia przewodów kominowych objętych zamówieniem, w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz wynikającym z rodzaju i stanu technicznego przewodów;

5) usunięcie zanieczyszczeń powstałych w toku czyszczenia przewodów kominowych oraz pozostawienie miejsca wykonywania usługi w stanie uporządkowanym;

6) sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli dla każdego budynku objętego zamówieniem.

6.2. Forma opracowania / dokumentacja pokontrolna

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia z przeprowadzonej kontroli protokołu z kontroli przewodów kominowych dla każdego obiektu objętego zamówieniem.

Protokół powinien zawierać co najmniej:

1) datę i miejsce przeprowadzenia kontroli;

2) oznaczenie obiektu / lokalu, którego dotyczy kontrola;

3) dane identyfikujące Zamawiającego;

4) dane osoby przeprowadzającej kontrolę wraz ze wskazaniem posiadanych uprawnień / kwalifikacji;

5) określenie zakresu przeprowadzonej kontroli;

6) opis stanu technicznego kontrolowanych przewodów kominowych;

7) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach, uszkodzeniach lub zagrożeniach;

8) zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

9) wynik kontroli, w tym ocenę przydatności przewodów kominowych do dalszego użytkowania;

10) informację o wykonaniu czyszczenia przewodów kominowych, ze wskazaniem rodzaju wyczyszczonych przewodów oraz daty wykonania czyszczenia;

11) inne informacje wymagane przepisami prawa lub funkcjonalnością systemu CEEB.

6.3. Obowiązek sporządzenia e-protokołu i wpisu do CEEB
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z kontroli przewodów kominowych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz do dokonania stosownego wpisu / rejestracji protokołu w systemie CEEB, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

1) wprowadzenia danych z przeprowadzonej kontroli do systemu CEEB;

2) sporządzenia i zatwierdzenia e-protokołu dla każdego kontrolowanego obiektu / lokalu;

3) przekazania Zamawiającemu potwierdzenia sporządzenia protokołu w systemie CEEB, w tym identyfikatora dokumentu lub innego potwierdzenia umożliwiającego pobranie dokumentu z systemu;

4) przekazania Zamawiającemu kopii protokołu sporządzonego w CEEB.

6.4. Sposób przekazania opracowania Zamawiającemu

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) zbiorcze zestawienie wykonanych kontroli obejmujące wykaz obiektów / lokali objętych przeglądem;

2) protokoły z kontroli sporządzone dla poszczególnych obiektów / lokali;

3) potwierdzenie dokonania wpisu / sporządzenia protokołu w CEEB dla każdego obiektu objętego zamówieniem;

4) informację o obiektach, w których stwierdzono nieprawidłowości wymagające pilnej interwencji;

5) wykaz zaleceń pokontrolnych wraz z określeniem ich rodzaju i pilności.

Dokumentacja powinna zostać przekazana:

– w formie elektronicznej (PDF / skany / pliki wygenerowane z CEEB),

– a na żądanie Zamawiającego także w formie papierowej.

# 7. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia 31.08.2026 r. do dnia 15.11.2026 r.

Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem dostępności mieszkańców / użytkowników budynków objętych zamówieniem.

# 8. Obowiązki Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w obiektach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.2025.1673).;

2) wykonania czyszczenia przewodów kominowych objętych zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zakresem wynikającym z OPZ;

3) wykonywania czynności objętych zamówieniem przez osoby posiadające wymagane przepisami kwalifikacje lub uprawnienia, odpowiednie do rodzaju kontrolowanych i czyszczonych przewodów kominowych;

4) dokonania oględzin i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych;

5) niezwłocznego informowania Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach;

6) sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli dla każdego obiektu / budynku / lokalu objętego zamówieniem;

7) sporządzenia protokołu w systemie CEEB w formie dokumentu elektronicznego oraz dokonania wymaganych wpisów / rejestracji danych z kontroli w systemie CEEB;

8) przekazania Zamawiającemu dokumentacji pokontrolnej;

9) wykonywania zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz z uwzględnieniem przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej;

10) uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji przeglądów;

11) zabezpieczenia miejsca wykonywania czynności;

12) usunięcia na własny koszt stwierdzonych braków formalnych w dokumentacji.

# 9. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy wykazu budynków / obiektów objętych zamówieniem wraz z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie, jakim Zamawiający nimi dysponuje;

2) współpraca z Wykonawcą przy ustalaniu harmonogramu realizacji przeglądów;

3) umożliwienie Wykonawcy kontaktu z mieszkańcami / użytkownikami obiektów objętych zamówieniem, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, z poszanowaniem

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;

4) odbiór dokumentacji pokontrolnej przekazanej przez Wykonawcę;

5) bieżąca współpraca z Wykonawcą w zakresie realizacji zamówienia.

# 10. Zasady współpracy i komunikacji stron

Komunikacja stron odbywać się będzie poprzez:

– kontakt telefoniczny pod numerem: 24 277 89 35,

– pocztę elektroniczną: ekodoradca@slubice.org.pl,

– kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym terminów realizacji przeglądów oraz do niezwłocznego przekazywania informacji o wszelkich trudnościach lub przeszkodach w realizacji zamówienia.

# 11. Dokumentowanie i sprawozdawczość

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) prowadzenia ewidencji wykonanych przeglądów kominiarskich;

2) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu zbiorczego zestawienia wykonanych przeglądów, zawierającego co najmniej:

– liczbę wykonanych przeglądów,

– wykaz budynków objętych kontrolą,

– daty przeprowadzenia przeglądów,– imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,

– informację o sporządzeniu e-protokołu w CEEB,– informację o wykonaniu czyszczenia przewodów kominowych,

– wynik kontroli,

– wykaz stwierdzonych nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych;

3) przekazywania Zamawiającemu na jego żądanie informacji o stanie realizacji zamówienia.

# 12. Obowiązki informacyjno-promocyjne

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przy realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027.

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych projektu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w tym w szczególności do:

1) stosowania logotypów, oznaczeń i informacji o współfinansowaniu na dokumentach powstałych w ramach realizacji zamówienia, jeżeli Zamawiający wymaga ich umieszczenia;
2) stosowania wzorów oznaczeń i logotypów przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy;

3) uwzględniania aktualnych wytycznych i zasad promocji dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o ile mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

# 13. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia

Podstawą odbioru zamówienia będzie wykonanie przez Wykonawcę wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia w odniesieniu do wszystkich obiektów / budynków / lokali wskazanych przez Zamawiającego.

Za należyte wykonanie zamówienia uznaje się łączne spełnienie następujących warunków:
1) przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz opisem przedmiotu zamówienia;

2) wykonanie czyszczenia przewodów kominowych objętych zamówieniem w zakresie przewidzianym OPZ;

3) sporządzenie protokołu z kontroli dla każdego obiektu / budynku / lokalu objętego zamówieniem;

4) sporządzenie e-protokołu w systemie CEEB dla każdej kontroli przewodów kominowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji pokontrolnej;

6) podpisanie przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń albo po usunięciu zastrzeżeń w wyznaczonym terminie.

Dokumentacja przekazywana do odbioru powinna obejmować co najmniej:
1) protokół z kontroli dla każdego obiektu / lokalu;
2) dokument potwierdzający sporządzenie e-protokołu w CEEB dla danego obiektu / lokalu;

3) zbiorcze zestawienie obiektów objętych kontrolą;

4) informację o wykonanym czyszczeniu przewodów kominowych;

5) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje / uprawnienia osób wykonujących kontrolę – jeżeli Zamawiający wymaga ich przedłożenia przy odbiorze.

Odbiór zamówienia nastąpi po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności wykonanych kontroli, kompletności i poprawności formalnej protokołów, zgodności dokumentacji z zakresem zamówienia, przekazania potwierdzeń sporządzenia e-protokołów w CEEB oraz zgodności danych wskazanych w dokumentacji z wykazem obiektów objętych zamówieniem.

W przypadku stwierdzenia braków, błędów lub niezgodności w dokumentacji pokontrolnej, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia albo dokonać odbioru warunkowego z wyznaczeniem terminu na ich uzupełnienie lub poprawę.

Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień przekazania Zamawiającemu kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji, pozwalającej na dokonanie odbioru, w tym wszystkich wymaganych protokołów i potwierdzeń sporządzenia e-protokołów w CEEB.

Jeżeli w toku kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub zagrożenia wymagające pilnej interwencji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego, niezależnie od terminu końcowego odbioru zamówienia.

Za wykonanie zamówienia uznaje się przeprowadzenie kontroli we wszystkich obiektach objętych zamówieniem, wykonanie czyszczenia przewodów kominowych objętych zamówieniem, sporządzenie protokołów z kontroli, dokonanie wpisów / sporządzenie e-protokołów w systemie CEEB oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji pokontrolnej.

13a. Postępowanie w przypadku braku możliwości wykonania czyszczenia przewodów kominowych

W przypadku braku możliwości wykonania czyszczenia przewodów kominowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wyłącznie w przypadku wystąpienia obiektywnej przeszkody faktycznie uniemożliwiającej wykonanie czyszczenia, której pomimo zastosowania przez Wykonawcę odpowiedniego sprzętu, środków ochrony indywidualnej, zabezpieczeń oraz właściwej organizacji pracy nie można było usunąć..

Każdy przypadek niewykonania czyszczenia wymaga wskazania przyczyny w stosownym protokole wraz z opisem okoliczności uniemożliwiających wykonanie czynności. Niewykonanie czyszczenia z przyczyn należycie udokumentowanych i niezależnych od Wykonawcy nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie zamówienia.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz sporządzić protokół braku możliwości wykonania czyszczenia, zawierający co najmniej: adres nieruchomości, datę wizyty, informację, czy wykonano przegląd przewodów kominowych, informację, czy wykonano czyszczenie przewodów, szczegółowe wskazanie przyczyny niewykonania czyszczenia oraz zalecenia umożliwiające wykonanie usługi w przyszłości.

Wykonawca, o ile jest to technicznie możliwe i bezpieczne, zobowiązany jest udokumentować przyczynę niewykonania czyszczenia dokumentacją fotograficzną. 
W miarę możliwości protokół powinien zostać podpisany przez właściciela lub użytkownika nieruchomości. Odmowa podpisu lub brak możliwości uzyskania podpisu nie powoduje nieważności protokołu, pod warunkiem odnotowania tej okoliczności przez Wykonawcę.

Prawidłowo udokumentowane niewykonanie czyszczenia z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia i nie będzie stanowiło podstawy do naliczenia kar umownych z tytułu niewykonania tej czynności.

W przypadku wykonania okresowej kontroli przewodów kominowych i prawidłowego sporządzenia wymaganej dokumentacji, przy jednoczesnym braku możliwości wykonania czyszczenia z obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, sposób rozliczenia usługi nastąpi zgodnie z zasadami wynagrodzenia określonymi w umowie i formularzu cenowym.

13b. Dodatkowe zasady dokumentowania zagrożeń i nieprawidłowości

W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia, 
w szczególności ryzyka pożaru, zatrucia tlenkiem węgla, nieszczelności przewodu lub nieprawidłowego odprowadzania spalin, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela lub użytkownika nieruchomości oraz Zamawiającego i odnotowania tego faktu w dokumentacji pokontrolnej.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, uszkodzeń lub przeszkód uniemożliwiających wykonanie czyszczenia Wykonawca zobowiązany jest, o ile jest to technicznie możliwe i bezpieczne, wykonać dokumentację fotograficzną potwierdzającą stwierdzony stan.

13c. Zastrzeżenie dotyczące warunków odbioru

Postanowień pkt 13 dotyczących obowiązku wykonania czyszczenia przewodów kominowych nie stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie tej czynności było obiektywnie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności 
z uwagi na brak warunków umożliwiających bezpieczne wykonanie prac zgodnie 
z przepisami BHP lub wystąpienie przeszkody technicznej faktycznie uniemożliwiającej wykonanie czyszczenia.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałej przeszkodzie oraz udokumentować przyczynę niewykonania czyszczenia 
w stosownym protokole, zawierającym opis okoliczności uniemożliwiających wykonanie tej czynności, a w miarę możliwości również dokumentację fotograficzną.

Brak wykonania czyszczenia nie będzie stanowił podstawy do odmowy odbioru prawidłowo wykonanego przeglądu i kompletnej dokumentacji pokontrolnej ani do naliczenia kar umownych z tytułu niewykonania czyszczenia, pod warunkiem należytego udokumentowania okoliczności potwierdzających obiektywny i niezależny od Wykonawcy charakter przeszkody.

W przypadku, gdy wykonano przegląd przewodów kominowych, natomiast czyszczenie nie zostało wykonane z przyczyn, o których mowa powyżej, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne za faktycznie wykonany przegląd, zgodnie z ceną jednostkową określoną w formularzu ofertowym. Wynagrodzenie za niewykonaną czynność czyszczenia przewodów kominowych nie przysługuje.

Powyższe wyłączenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy niewykonanie czyszczenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z braku odpowiedniego personelu, sprzętu, wyposażenia, przygotowania organizacyjnego, niedochowania należytej staranności lub innych okoliczności, którym Wykonawca mógł zapobiec przy prawidłowej realizacji zamówienia.

# 14. Postanowienia końcowe

1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.
2) W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego OPZ 
a innymi dokumentami zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia wskazane w dokumentach zamówienia w kolejności określonej przez Zamawiającego.
3) Wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia, które nie zostały wprost wskazane w OPZ, a są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, uważa się za objęte zakresem zamówienia i Wykonawca jest zobowiązany je wykonać 
w ramach wynagrodzenia umownego.

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonanych czynności oraz sporządzonej dokumentacji.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości realizacji zamówienia, w tym kontroli dokumentacji oraz sposobu wykonywania czynności objętych zamówieniem.