
[image: image1]

Załącznik nr 1.1 do formularza ofertowego
„Dostawa urządzeń do oceny stanu technicznego budynków oraz narzędzi do przeprowadzania kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Słubic” realizowanego w ramach projektu pn. „Mazowsze bez smogu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021 – 2027.
Poz. 1 - Kamera termowizyjna – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Kamera termowizyjna
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	 …………………………………. 
/wpisać ilość/

	Zakres rozpoznawalnych temperatur
	od -20°C do +600°C
	 Spełnia / nie spełnia 

	Ekran LCD
	min. 4 ”
	 Spełnia / nie spełnia 

	Zasięg obserwacji [m]
	min. 0,3
	 Spełnia / nie spełnia 

	Pole widzenia – kątowe
	min. 42x32
	 Spełnia / nie spełnia 

	Czas działania
	min. 2 h
	 Spełnia / nie spełnia 

	Typ interfejsu
	Wi-fi, USB 2.0, Bluetooth
	 Spełnia / nie spełnia 

	Obudowa pyłoszczelna i wodoszczelna
	min. IP54
	 Spełnia / nie spełnia 

	Format zapisywanych plików
	JPG
	 Spełnia / nie spełnia 

	Notatki głosowe - format zapisywanych plik audio
	WAV
	 Spełnia / nie spełnia 

	Współpraca z aplikacją mobilną
	TAK
	 Spełnia / nie spełnia 

	Dołączone oprogramowanie
	Pełna wersja dedykowanego oprogramowania
	Spełnia / nie spełnia 

	Częstotliwość przechwytywania obrazu [Hz]
	min. 30
	 Spełnia / nie spełnia 

	Czułość cieplna [mK]
	min. 30
	 Spełnia / nie spełnia 

	Możliwość nałożenia konturów z

obrazu widzialnego na termogram
	TAK
	Spełnia / nie spełnia

	Typ ogniskowej
	Laserowe ustawianie ostrości
	Spełnia / nie spełnia 

	Zasilanie
	akumulatorowe
	Spełnia / nie spełnia 

	Liczba akumulatorów [szt.]
	2
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Dołączone akcesoria:
	walizka, ładowarka, dodatkowy akumulator, instrukcja obsługi w PL, szkolenie z obsługi kamery
	Spełnia / nie spełnia 

	Gwarancja
	24 miesiące
	…………………………………. 
/wpisać ilość/


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 2 - Wilgotnościomierz – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Wilgotnościomierz
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Zakres pomiarowy
	od 6°C do 60°C
	 Spełnia / nie spełnia 

	Zakres temperatury drewna
	od - 10°C do + 60°C
	 Spełnia / nie spełnia 

	Dokładność pomiaru:
- w zakresie 6 % - 12 %;
- w zakresie 13 % - 28,9 %
- w zakresie 28 % - 60 %
	
do 1%
do 2%
do 10%
	 Spełnia / nie spełnia 

	Liczba gatunków
	min. 12 gatunków + 270 gatunków egzotycznych
	 Spełnia / nie spełnia 

	Rodzaj wyśeitlacza
	LCD o wysokim kontraście
	 Spełnia / nie spełnia 

	Elektrody
	standardowe śr. 3,5 x 12 mm – 2 szt.
+ 2 sztuki zapasowe
	 Spełnia / nie spełnia 

	Zasilanie
	1 * 12 V (bateria 23A)
	 Spełnia / nie spełnia 

	Trwałość baterii
	min. 5000 pomiarów
	 Spełnia / nie spełnia 

	Sygnał  zużycia baterii
	TAK
	 Spełnia / nie spełnia 

	Funkcja automatycznego wyłączania
	TAK
	 Spełnia / nie spełnia 

	Akcesoria
	Komplet baterii, walizka, klucz wymiany elektrod, instrukcja obsługi w PL
	 Spełnia / nie spełnia 

	Certyfikat wzorcowania
	TAK
	 Spełnia / nie spełnia 

	Gwarancja
	24 miesiące
	…………………………………. 
/wpisać ilość/


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
Poz. 3 - Termogihrometr cyfrowy – 1 sztuka

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Termogihrometr cyfrowy
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Wyświetlacz
	LCD
	 Spełnia / nie spełnia 

	Dokładność pomiaru wilgotności
	min 3.5%
	 Spełnia / nie spełnia 

	Dokładność podstawowa (+/-)
	min.3°C
	 Spełnia / nie spełnia 

	Maksymalny zakres pomiarowy wilgotności
	95,00%
	 Spełnia / nie spełnia 

	Minimalny zakres pomiarowy wilgotności
	10,00%
	 Spełnia / nie spełnia 

	Zakres pomiarowy temperatury
	min od-20 do +60°C
	 Spełnia / nie spełnia 

	Zasilanie
	Bateria 9V
	 Spełnia / nie spełnia 

	Akcesoria
	Torba
	 Spełnia / nie spełnia 

	Gwarancja
	24 miesiące
	…………………………………. 
/wpisać ilość/


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych

Poz. 4 - Urządzenie do pomiaru stężenia gazów – 1 sztuka
Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Urządzenie do pomiaru stężenia gazów
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Czujnik wskazań
	4 grupy gazów, w tym dwa z : siarkowodór, tlenek azotu, 

tlenek węgla, lotne związki organiczne.,  – możliwość wyświetlania czterech pomiarów jednocześnie
	 Spełnia / nie spełnia 

	Czas odpowiedzi
	mniej niż 30 sekund
	 Spełnia / nie spełnia 

	Alarm
	dioda LED, alarm dźwiękowy, wibracje
	 Spełnia / nie spełnia 

	Akcesoria
	Walizka, ładowarka
	 Spełnia / nie spełnia 

	Czas pracy na baterii
	min 7 godzin
	 Spełnia / nie spełnia 

	Gwarancja
	24 miesiące
	…………………………………. 
/wpisać ilość/


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
poz. 5 zestaw do poboru próbek popiołu z palenisk

Zestaw zamykany w skrzyni narzędziowej/walizce, o następującym wyposażeniu ( 4 szt):
	Łopatka do pobierania próbek
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Stal nierdzewna kwasoodporna, niewchodząca w reakcję z badanym materiałem
	 Spełnia / nie spełnia

	Wygarniacz paliwa
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Stal nierdzewna kwasoodporna, niewchodząca w reakcję z badanym materiałem
	 Spełnia / nie spełnia


[image: image1]
	wiadro
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Stal nierdzewna kwasoodporna, niewchodząca w reakcję z badanym materiałem
	 Spełnia / nie spełnia

	
	
	


[image: image2.png]— | Mazowsze.




	tacka
	Wymagania i parametry minimalne
	Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić  spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru

	Ilość
	1 sztuka
	…………………………………. 
/wpisać ilość/

	Materiał
	Stal nierdzewna kwasoodporna, niewchodząca w reakcję z badanym materiałem
	 Spełnia / nie spełnia


za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
RAZEM – za cenę łączną w wysokości: ................................... zł brutto 
(słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych
.............................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy 
