Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

# 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich wraz z czyszczeniem przewodów kominowych w wybranych budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Słubice, w ramach projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

# 2. Cel realizacji zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektów poprzez okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych oraz wykonanie czyszczenia przewodów kominowych, a także wypełnienie obowiązków właściciela / zarządcy wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisów przeciwpożarowych.

Realizacja zamówienia ma służyć w szczególności zapobieganiu pożarom, zaczadzeniom, awariom przewodów kominowych oraz zapewnieniu prawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji związanych z odprowadzaniem spalin, dymu i wentylacją w budynkach objętych zamówieniem.

# 3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich wraz z czyszczeniem przewodów kominowych w liczbie szacunkowej 70 (słownie: siedemdziesięciu) budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Słubice, z możliwością zwiększenia liczby budynków objętych zamówieniem w przypadku dostępności środków finansowych oraz wystąpienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego. Szczegółowy wykaz budynków / obiektów objętych zamówieniem zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy oraz stanowić będzie załącznik do umowy.

# 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) sprawdzenie drożności i szczelności przewodów kominowych;
2) sprawdzenie prawidłowości podłączeń, w tym:
   a) ilości i rodzaju podłączeń,
   b) stanu technicznego drzwiczek rewizyjnych,
   c) prawidłowości zainstalowanych kratek wentylacyjnych,
   d) zapewnienia cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach;
3) sprawdzenie ciągu kominowego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
4) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem, w tym:
   a) głowic kominowych,
   b) ścian kominowych nad dachem i na poddaszu,
   c) nasad kominowych,
   d) prawidłowości wylotów powietrza;
5) sprawdzenie prawidłowości dostępu do badań przewodów kominowych oraz stanu włazów, drabin i ław kominiarskich;
6) czyszczenie przewodów kominowych objętych zamówieniem, w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz wynikającym z rodzaju i stanu technicznego przewodów, w szczególności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
7) usunięcie zanieczyszczeń powstałych w toku czyszczenia przewodów kominowych oraz pozostawienie miejsca wykonywania usługi w stanie uporządkowanym;
8) potwierdzenie wykonania czyszczenia przewodów kominowych w protokole z przeglądu / dokumentacji pokontrolnej, ze wskazaniem rodzaju czyszczonych przewodów oraz daty wykonania czynności;
9) sporządzenie protokołów z przeglądu kominiarskiego w systemie CEEB;
10) przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych przez osoby uprawnione, zgodnie z art. 62 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2025.1673), tj.:
   a) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
   b) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

# 5. Wymagania dotyczące Wykonawcy / personelu Wykonawcy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) posiada uprawnienia / kwalifikacje do wykonywania kontroli przewodów kominowych zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2025.1673), tj.:
   – kwalifikacje mistrza kominiarskiego w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
   – albo uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, jeżeli zakres kontroli obejmuje również przewody / kominy wymagające takich uprawnień;
2) dysponuje osobami posiadającymi ww. kwalifikacje, które będą bezpośrednio wykonywać przeglądy oraz czyszczenie przewodów kominowych;
3) posiada doświadczenie w wykonywaniu okresowych kontroli przewodów kominowych oraz usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych, użytkowych lub użyteczności publicznej;
4) sporządza z przeprowadzonych przeglądów protokoły dla każdego budynku / lokalu, zawierające co najmniej:
   – datę kontroli,
   – oznaczenie obiektu,
   – zakres wykonanych czynności,
   – ocenę stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
   – informację o wykonanym czyszczeniu przewodów kominowych,
   – wykaz stwierdzonych nieprawidłowości,
   – zalecenia pokontrolne,
   – podpis osoby uprawnionej;
5) przeprowadza przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz przepisami przeciwpożarowymi;
6) posiada aktualne ubezpieczenie OC działalności w zakresie prowadzonej działalności związanej z usługami kominiarskimi / kontrolami przewodów kominowych;
7) zapewni terminową realizację usługi oraz współpracę z Zamawiającym przy ustalaniu harmonogramu wejść do budynków / lokali.

Zamawiający może wymagać od Wykonawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC.

# 6. Forma i zakres opracowania

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów kominowych w obiektach wskazanych przez Zamawiającego, wykonania czyszczenia przewodów kominowych objętych zamówieniem oraz sporządzenia dokumentacji pokontrolnej w zakresie wymaganym przepisami prawa.

6.1. Zakres opracowania / zakres usługi
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.2025.1673);
2) sprawdzenie drożności przewodów, szczelności przewodów, prawidłowości ciągu kominowego, stanu technicznego przewodów kominowych i elementów z nimi związanych, prawidłowości podłączeń urządzeń do przewodów kominowych, stanu kratek wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych i innych elementów instalacji objętych kontrolą oraz występowania nieprawidłowości mogących powodować zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia;
3) wskazanie stwierdzonych usterek, nieprawidłowości i zagrożeń oraz określenie zaleceń pokontrolnych, w tym ewentualnych robót naprawczych, konserwacyjnych;
4) wykonanie czyszczenia przewodów kominowych objętych zamówieniem, w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz wynikającym z rodzaju i stanu technicznego przewodów;
5) usunięcie zanieczyszczeń powstałych w toku czyszczenia przewodów kominowych oraz pozostawienie miejsca wykonywania usługi w stanie uporządkowanym;
6) sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli dla każdego budynku objętego zamówieniem.

6.2. Forma opracowania / dokumentacja pokontrolna
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia z przeprowadzonej kontroli protokołu z kontroli przewodów kominowych dla każdego obiektu objętego zamówieniem.
Protokół powinien zawierać co najmniej:
1) datę i miejsce przeprowadzenia kontroli;
2) oznaczenie obiektu / lokalu, którego dotyczy kontrola;
3) dane identyfikujące Zamawiającego;
4) dane osoby przeprowadzającej kontrolę wraz ze wskazaniem posiadanych uprawnień / kwalifikacji;
5) określenie zakresu przeprowadzonej kontroli;
6) opis stanu technicznego kontrolowanych przewodów kominowych;
7) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach, uszkodzeniach lub zagrożeniach;
8) zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
9) wynik kontroli, w tym ocenę przydatności przewodów kominowych do dalszego użytkowania;
10) informację o wykonaniu czyszczenia przewodów kominowych, ze wskazaniem rodzaju wyczyszczonych przewodów oraz daty wykonania czyszczenia;
11) inne informacje wymagane przepisami prawa lub funkcjonalnością systemu CEEB.

6.3. Obowiązek sporządzenia e-protokołu i wpisu do CEEB
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z kontroli przewodów kominowych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz do dokonania stosownego wpisu / rejestracji protokołu w systemie CEEB, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1) wprowadzenia danych z przeprowadzonej kontroli do systemu CEEB;
2) sporządzenia i zatwierdzenia e-protokołu dla każdego kontrolowanego obiektu / lokalu;
3) przekazania Zamawiającemu potwierdzenia sporządzenia protokołu w systemie CEEB, w tym identyfikatora dokumentu lub innego potwierdzenia umożliwiającego pobranie dokumentu z systemu;
4) przekazania Zamawiającemu kopii / wydruku / pliku PDF protokołu sporządzonego w CEEB – jeżeli Zamawiający tego wymaga.

6.4. Sposób przekazania opracowania Zamawiającemu
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) zbiorcze zestawienie wykonanych kontroli obejmujące wykaz obiektów / lokali objętych przeglądem;
2) protokoły z kontroli sporządzone dla poszczególnych obiektów / lokali;
3) potwierdzenie dokonania wpisu / sporządzenia protokołu w CEEB dla każdego obiektu objętego zamówieniem;
4) informację o obiektach, w których stwierdzono nieprawidłowości wymagające pilnej interwencji;
5) wykaz zaleceń pokontrolnych wraz z określeniem ich rodzaju i pilności.

Dokumentacja powinna zostać przekazana:
– w formie elektronicznej (PDF / skany / pliki wygenerowane z CEEB),
– a na żądanie Zamawiającego także w formie papierowej.

# 7. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia 10.08.2026 r. do dnia 15.11.2026 r.

Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem dostępności mieszkańców / użytkowników budynków objętych zamówieniem.

# 8. Obowiązki Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w obiektach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.2025.1673).;
2) wykonania czyszczenia przewodów kominowych objętych zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zakresem wynikającym z OPZ;
3) wykonywania czynności objętych zamówieniem przez osoby posiadające wymagane przepisami kwalifikacje lub uprawnienia, odpowiednie do rodzaju kontrolowanych i czyszczonych przewodów kominowych;
4) dokonania oględzin i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych;
5) niezwłocznego informowania Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach;
6) sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli dla każdego obiektu / budynku / lokalu objętego zamówieniem;
7) sporządzenia protokołu w systemie CEEB w formie dokumentu elektronicznego oraz dokonania wymaganych wpisów / rejestracji danych z kontroli w systemie CEEB;
8) przekazania Zamawiającemu dokumentacji pokontrolnej;
9) wykonywania zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz z uwzględnieniem przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej;
10) uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji przeglądów;
11) zabezpieczenia miejsca wykonywania czynności;
12) usunięcia na własny koszt stwierdzonych braków formalnych w dokumentacji.

# 9. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy wykazu budynków / obiektów objętych zamówieniem wraz z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie, jakim Zamawiający nimi dysponuje;
2) współpraca z Wykonawcą przy ustalaniu harmonogramu realizacji przeglądów;
3) umożliwienie Wykonawcy kontaktu z mieszkańcami / użytkownikami obiektów objętych zamówieniem, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, z poszanowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;
4) odbiór dokumentacji pokontrolnej przekazanej przez Wykonawcę;
5) bieżąca współpraca z Wykonawcą w zakresie realizacji zamówienia.

# 10. Zasady współpracy i komunikacji stron

Komunikacja stron odbywać się będzie poprzez:
– kontakt telefoniczny pod numerem: 24 277 89 35,
– pocztę elektroniczną: ekodoradca@slubice.org.pl,
– kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym terminów realizacji przeglądów oraz do niezwłocznego przekazywania informacji o wszelkich trudnościach lub przeszkodach w realizacji zamówienia.

# 11. Dokumentowanie i sprawozdawczość

Wykonawca zobowiązany jest do:
1) prowadzenia ewidencji wykonanych przeglądów kominiarskich;
2) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu zbiorczego zestawienia wykonanych przeglądów, zawierającego co najmniej:
   – liczbę wykonanych przeglądów,
   – wykaz budynków objętych kontrolą,
   – daty przeprowadzenia przeglądów,
   – imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,
   – informację o sporządzeniu e-protokołu w CEEB,
   – informację o wykonaniu czyszczenia przewodów kominowych,
   – wynik kontroli,
   – wykaz stwierdzonych nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych;
3) przekazywania Zamawiającemu na jego żądanie informacji o stanie realizacji zamówienia.

# 12. Obowiązki informacyjno-promocyjne

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przy realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027.

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych projektu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w tym w szczególności do:
1) stosowania logotypów, oznaczeń i informacji o współfinansowaniu na dokumentach powstałych w ramach realizacji zamówienia, jeżeli Zamawiający wymaga ich umieszczenia;
2) stosowania wzorów oznaczeń i logotypów przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy;
3) uwzględniania aktualnych wytycznych i zasad promocji dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o ile mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

# 13. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia

Podstawą odbioru zamówienia będzie wykonanie przez Wykonawcę wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia w odniesieniu do wszystkich obiektów / budynków / lokali wskazanych przez Zamawiającego.

Za należyte wykonanie zamówienia uznaje się łączne spełnienie następujących warunków:
1) przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz opisem przedmiotu zamówienia;
2) wykonanie czyszczenia przewodów kominowych objętych zamówieniem w zakresie przewidzianym OPZ;
3) sporządzenie protokołu z kontroli dla każdego obiektu / budynku / lokalu objętego zamówieniem;
4) sporządzenie e-protokołu w systemie CEEB dla każdej kontroli przewodów kominowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji pokontrolnej;
6) podpisanie przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń albo po usunięciu zastrzeżeń w wyznaczonym terminie.

Dokumentacja przekazywana do odbioru powinna obejmować co najmniej:
1) protokół z kontroli dla każdego obiektu / lokalu;
2) dokument potwierdzający sporządzenie e-protokołu w CEEB dla danego obiektu / lokalu;
3) zbiorcze zestawienie obiektów objętych kontrolą;
4) informację o wykonanym czyszczeniu przewodów kominowych;
5) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje / uprawnienia osób wykonujących kontrolę – jeżeli Zamawiający wymaga ich przedłożenia przy odbiorze.

Odbiór zamówienia nastąpi po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności wykonanych kontroli, kompletności i poprawności formalnej protokołów, zgodności dokumentacji z zakresem zamówienia, przekazania potwierdzeń sporządzenia e-protokołów w CEEB oraz zgodności danych wskazanych w dokumentacji z wykazem obiektów objętych zamówieniem.

W przypadku stwierdzenia braków, błędów lub niezgodności w dokumentacji pokontrolnej, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia albo dokonać odbioru warunkowego z wyznaczeniem terminu na ich uzupełnienie lub poprawę.

Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień przekazania Zamawiającemu kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji, pozwalającej na dokonanie odbioru, w tym wszystkich wymaganych protokołów i potwierdzeń sporządzenia e-protokołów w CEEB.

Jeżeli w toku kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub zagrożenia wymagające pilnej interwencji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego, niezależnie od terminu końcowego odbioru zamówienia.

Za wykonanie zamówienia uznaje się przeprowadzenie kontroli we wszystkich obiektach objętych zamówieniem, wykonanie czyszczenia przewodów kominowych objętych zamówieniem, sporządzenie protokołów z kontroli, dokonanie wpisów / sporządzenie e-protokołów w systemie CEEB oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji pokontrolnej.

# 14. Postanowienia końcowe

1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.
2) W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego OPZ a innymi dokumentami zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia wskazane w dokumentach zamówienia w kolejności określonej przez Zamawiającego.
3) Wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia, które nie zostały wprost wskazane w OPZ, a są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, uważa się za objęte zakresem zamówienia i Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach wynagrodzenia umownego.
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonanych czynności oraz sporządzonej dokumentacji.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości realizacji zamówienia, w tym kontroli dokumentacji oraz sposobu wykonywania czynności objętych zamówieniem.